## Slide 1: Monitoreo y Control Hidroeléctrico
Proyecto Final
Ingeniería en Sistemas de Información

## Slide 2: Contenidos
Motivaciones y Beneficios del Proyecto
Problemática Actual
Propuesta
Funcionalidades del Sistema
Introducción al Diseño
Pantallas
Estudio de Costo – Beneficio
Conclusiones

## Slide 3: Motivaciones y Beneficios
La situación energética en el país es crítica.
En Mendoza las energías alternativas más viables son la hidroeléctrica y la solar. Pero ésta última, hoy en día tiene una baja relación costo – beneficio.

## Slide 4: Problemática Actual
Falta de Energía a nivel nacional.
Emergencia Hídrica en Mendoza.
Restricciones de Irrigación (Cultivos, Ganadería, Zona Industrial, etc.).
Carencia de un sistema eficiente que controle todo esto.

## Slide 5: Propuesta
Sistema SCADA Hydro®, a medida para Central Hidroeléctrica Estación Álvarez Condarco.
Desarrollado bajo estándares y especificaciones de este tipo de sistemas.
  MODBUS Protocol
  Norma de Diseño Visual de Interfaces
  Modelado de Sistemas de Control
  Entre otros.

## Slide 6: Funcionalidades del Sistema
Diagrama de Casos de Uso

## Slide 7: Introducción al Diseño
Módulo de Control Automático.
Modelo Base: El mismo se aplica a los diferentes sectores de la planta sin sufrir demasiadas modificaciones.

## Slide 8
Módulo de Control Automático (Algoritmo Principal)

## Slide 9
PANTALLAS

## Slide 10
Pantalla Principal (Control)

## Slide 11
Pantalla de Históricos

## Slide 12
Pantalla de Simulación

## Slide 13
Pantalla de Configuración

## Slide 14: Estudio de Costo – Beneficio
Recursos Físicos y Humanos
Componentes |  | 
Sensores y Actuadores | 30 | $ 250,00
MTU | 1 | $ 4.510,00
RTU | 3 | $ 3.280,00
Servidor | 2 | $ 4.500,00
Cableado e Infraestructura de Comunicaciones | 1 | $ 6.500,00
Terminales de Operación | 2 | $ 1.500,00
Capacitaciones |  | 
Capacitación (horas) | 36 | $ 30
Recursos Humanos |  | 
Analista | 86,4 | $ 32,00
Diseñador | 216 | $ 35,00
Programador | 360 | $ 25,00
SCRUM MASTER | 57,6 | $ 38,00
 | TOTAL | 62943,6
Gastos Varios |  | 
Viaticos | - | $ 4.000,00
Instalación de Componentes |  | $ 5.000,00
Otros Gastos |  | $ 600,00
 | TOTAL | $ 9.600,00

## Slide 15: Estudio de Costo – Beneficio
Estimación preliminar sobre los resultados económicos de este proyecto (datos previos a supervisión de la alta gerencia).
COSTO TOTAL | $ 72.543,60
PRECIO DÓLAR | 4,12
PORCENTAJE DE GANANCIA | 150%
PRECIO DE VENTA (dólares) | USD 44.019,17
PRECIO DE VENTA (pesos arg) | $ 181.359,00
GANANCIA PARA LA EMPRESA | $ 108.815,40

## Slide 16: Conclusiones
Se hace evidente la necesidad de un sistema de monitoreo en procesos industriales que haga de soporte a la sociedad (industria energética, agraria, etc.).
El proyecto es económicamente viable según los cálculos iniciales.
Debido a sus costos relativamente bajos el proyecto deja un gran margen de ganancia para la empresa.
El proyecto servirá de base para futuras implementaciones de sistemas SCADA de características similares.
El desarrollo de este tipo de proyectos puede introducir a la empresa en un nuevo mercado muy rentable

## Slide 17
¿Preguntas?

## Slide 18: ¡Muchas Gracias!
Equipo HydroSCADA