## Slide 1: Monitoreo y Control Hidroeléctrico
Proyecto Final
Ingeniería en Sistemas de Información

## Slide 2: Contenidos
Motivaciones y Beneficios del Proyecto
Problemática Actual
Propuesta
Funcionalidades del Sistema
Introducción al Diseño
Pantallas
Estudio de Costo – Beneficio
Conclusiones

## Slide 3: Motivaciones y Beneficios
La situación energética en el país es crítica.
En Mendoza las energías alternativas más viables son la hidroeléctrica y la solar. Pero ésta última, hoy en día tiene una baja relación costo – beneficio.

## Slide 4: Problemática Actual
Falta de Energía a nivel nacional.
Emergencia Hídrica en Mendoza.
Restricciones de Irrigación (Cultivos, Ganadería, Zona Industrial, etc.).
Carencia de un sistema eficiente que controle todo esto.

## Slide 5: Propuesta
Sistema SCADA Hydro®, a medida para Central Hidroeléctrica Estación Álvarez Condarco.
Desarrollado bajo estándares y especificaciones de este tipo de sistemas.
  MODBUS Protocol
  Norma de Diseño Visual de Interfaces
  Modelado de Sistemas de Control
  Entre otros.

## Slide 6: Funcionalidades del Sistema
Diagrama de Casos de Uso

## Slide 7: Introducción al Diseño
Módulo de Control Automático.
Modelo Base: El mismo se aplica a los diferentes sectores de la planta sin sufrir demasiadas modificaciones.

## Slide 8
Módulo de Control Automático (Algoritmo Principal)

## Slide 9
PANTALLAS

## Slide 10
Pantalla Principal (Control)

## Slide 11
Pantalla de Históricos

## Slide 12
Pantalla de Simulación

## Slide 13
Pantalla de Configuración

## Slide 14: Estudio de Costo – Beneficio
Recursos Físicos y Humanos
Componentes |  | 
Sensores y Actuadores | 30 | $ 250,00
MTU | 1 | $ 4.510,00
RTU | 3 | $ 3.280,00
Servidor | 2 | $ 4.500,00
Cableado e Infraestructura de Comunicaciones | 1 | $ 6.500,00
Terminales de Operación | 2 | $ 1.500,00
Capacitaciones |  | 
Capacitación (horas) | 36 | $ 30
Recursos Humanos |  | 
Analista | 86,4 | $ 32,00
Diseñador | 216 | $ 35,00
Programador | 360 | $ 25,00
SCRUM MASTER | 57,6 | $ 38,00
 | TOTAL | 62943,6

## Slide 15: Estudio de Costo – Beneficio
Estimación preliminar sobre los resultados económicos de este proyecto (datos previos a supervisión de la alta gerencia).
COSTO TOTAL | $ 72.543,60
PRECIO DÓLAR | 4,12
PORCENTAJE DE GANANCIA | 150%
PRECIO DE VENTA (dólares) | USD 44.019,17
PRECIO DE VENTA (pesos arg) | $ 181.359,00
GANANCIA PARA LA EMPRESA | $ 108.815,40

## Slide 16: Conclusiones
Se hace evidente la necesidad de un sistema de monitoreo en procesos industriales que haga de soporte a la sociedad (industria energética, agraria, etc.).
El proyecto es económicamente viable según los cálculos iniciales.
El proyecto servirá de base para futuras implementaciones de sistemas SCADA de características similares

## Slide 17
¿Preguntas?

## Slide 18: ¡Muchas Gracias!
Equipo HydroSCADA